Eppendorf Research®

|  | 0030000811 | 0030000838 | 0030000854 | 0030000870 | 0030000897 | 0030000919 | 0030000935 | 0030000951 | 0030000978 | 0030000765 0030000781 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pipette/epTIPS (µl) | 0.1-10 | 0.1-20 | 0.5-20 | 2-200 | 20-300 | 50-1000 | 50-1250 | 500-2500 | 100-5000 | 1-10mL |
| Fixed volume |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 µl -100 µl |  |  |  | ■ | ■ |  |  |  |  |  |
| 200 µl -1000 µl |  |  |  |  |  | ■ | ■ |  |  |  |
| Adjustable Volume |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.1 µl - 2.5 µl | ■ | ■*4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.5 µl -10 µl | ■ | ■ | ■ |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 µl - 20 µl |  |  |  | ■ |  |  |  |  |  |  |
| 10 µl - 100 µl |  |  |  | ■ | ■ |  |  |  |  |  |
| 20 µl - 200 µl |  |  |  | ■ | ■ |  |  |  |  |  |
| 100 µ1 - 1000 µl |  |  |  |  |  | ■ | ■ |  |  |  |
| 500 µl - 5000 µl |  |  |  |  |  |  |  |  | ■ |  |
| 1-10 ml |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ■/L*4 |
| Multi-Channel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.5 µl -10 µl | ■ | ■ | ■ |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 µl - 100 µl |  |  |  | ■ | ■ |  |  |  |  |  |
| 30 µl - 300 µl |  |  |  |  | ■ |  |  |  |  |  |
| *4 Extended inaccuracy and imprecision of the pipettes. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Eppendorf Reference®

|  | 0030000811 | 0030000838 | 0030000854 | 0030000870 | 0030000897 | 0030000919 | 0030000935 | 0030000951 | 0030000978 | 0030000765 0030000781 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pipette/epTIPS (µl) | 0.1-10 | 0.1-20 | 0.5-20 | 2-200 | 20-300 | 50-1000 | 50-1250 | 500-2500 | 100-5000 | 1-10mL |
| Fixed volume |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 µl -10 µl | ■ | ■ | ■ |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 µl -100 µl |  |  |  | ■ |  |  |  |  |  |  |
| 200 µl -1000 µl |  |  |  |  |  | ■ | ■ |  |  |  |
| 500 µl -2500 µl |  |  |  |  |  |  |  | ■ |  |  |
| Adjustable Volume |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.1 µl - 2.5 µl | ■ | ■*4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.5 µl -10 µl | ■ | ■ | ■ |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 µl - 20 µl (Grey) |  | ■ | ■ |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 µl - 20 µl (Yellow) |  |  |  | ■ |  |  |  |  |  |  |
| 10 µl - 100 µl |  |  |  | ■ | ■ |  |  |  |  |  |
| 50 µl - 200 µl |  |  |  | ■ | ■ |  |  |  |  |  |
| 100 µl - 1000 µl |  |  |  |  |  | ■ | ■ |  |  |  |
| 500 µl - 2500 µl |  |  |  |  |  |  |  | ■ |  |  |
| *4 Extended inaccuracy and imprecision of the pipettes. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |